## 2023
REPÚBLICA DOMINICANA: Capacidad instalada, disponibilidad real promedio y generación del SENI por tecnologia, según región, 2023*
Región | Total | Ciclo Combinado | Eólica | Hidráulica | Motores Diesel | Fotovoltaica | Turbinas a Gas | Turbinas a Vapor
Capacidad instalada (MW) | 5498.7817 | 1239.75 | 417.05 | 623.28 | 1206.5533 | 550.125 | 309.5233 | 1152.5
Disponibilidad real promedio (MW) | 3702.9574 | 959.8021 | 251.8438 | 142.3295 | 994.8919 | 318.5299 | 130.3943 | 905.1659
Generación (GWH) | 23912.5488 | 6850.5247 | 1129.2596 | 1156.8141 | 5659.8387 | 1108.1565 | 361.2067 | 7646.7484
Cibao Nordeste
Capacidad instalada (MW) | 134.455 | 0 | 0 | 0.9 | 110.555 | 23 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 113.6834 | 0 | 0 | 0.0052023 | 94.5147 | 19.1635 | 0 | 0
Generación (GWH) | 593.1697 | 0 | 0 | 0.0556 | 562.9154 | 30.1987 | 0 | 0
Cibao Noroeste
Capacidad instalada (MW) | 270.7 | 0 | 105 | 58.1 | 0 | 107.6 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 135.1616 | 0 | 67.8261 | 16.054 | 0 | 51.2815 | 0 | 0
Generación (GWH) | 637.9751 | 0 | 305.1788 | 125.7424 | 0 | 207.0539 | 0 | 0
Cibao Norte
Capacidad instalada (MW) | 114 | 0 | 94.8 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 72.6267 | 0 | 67.7584 | 4.8682 | 0 | 0 | 0 | 0
Generación (GWH) | 314.3505 | 0 | 273.6466 | 40.7039 | 0 | 0 | 0 | 0
Cibao Sur
Capacidad instalada (MW) | 301.86 | 0 | 0 | 209.72 | 92.14 | 0 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 130.7434 | 0 | 0 | 48.8322 | 81.9112 | 0 | 0 | 0
Generación (GWH) | 835.5179 | 0 | 0 | 401.79 | 433.7279 | 0 | 0 | 0
El Valle
Capacidad instalada (MW) | 349.0263 | 0 | 0 | 117.52 | 227.2563 | 4.25 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 189.5339 | 0 | 0 | 28.3323 | 158.6102 | 2.5915 | 0 | 0
Generación (GWH) | 873.9755 | 0 | 0 | 226.9335 | 643.0812 | 3.9609 | 0 | 0
Enriquillo
Capacidad instalada (MW) | 268.75 | 0 | 183.25 | 7.5 | 0 | 25 | 0 | 53
Disponibilidad real promedio (MW) | 172.6691 | 0 | 100.6515 | 0.63928 | 0 | 22.7505 | 0 | 48.6278
Generación (GWH) | 775.5974 | 0 | 456.6201 | 4.4387 | 0 | 56.5428 | 0 | 257.9959
Higuamo
Capacidad instalada (MW) | 1024.902 | 300 | 0 | 0 | 587.402 | 80 | 0 | 57.5
Disponibilidad real promedio (MW) | 826.5612 | 222.5458 | 0 | 0 | 517.361 | 63.1747 | 0 | 23.4797
Generación (GWH) | 5699.1439 | 1771.9009 | 0 | 0 | 3532.8239 | 168.4434 | 0 | 225.9757
Ozama o Metropolitana
Capacidad instalada (MW) | 1328.7483 | 939.75 | 0 | 0 | 163.6 | 49.875 | 175.5233 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 1001.1578 | 737.2562 | 0 | 0 | 131.9684 | 29.129 | 102.8041 | 0
Generación (GWH) | 5880.7228 | 5078.6237 | 0 | 0 | 426.51 | 100.0515 | 275.5375 | 0
Valdesia
Capacidad instalada (MW) | 1679.6733 | 0 | 34 | 210.34 | 25.6 | 233.7333 | 134 | 1042
Disponibilidad real promedio (MW) | 1054.5489 | 0 | 15.6077 | 43.5984 | 10.5264 | 124.1678 | 27.5902 | 833.0585
Generación (GWH) | 8251.0945 | 0 | 93.8141 | 357.1501 | 60.7804 | 490.9039 | 85.6692 | 7162.7768
Yuma
Capacidad instalada (MW) | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6667 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 6.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2715 | 0 | 0
Generación (GWH) | 51.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0015 | 0 | 0
*Cifras sujetas a rectificación
Nota: Para la capacidad y la disponibilidad se saca un promedio de los meses.
El total de capacidad, disponibilidad y generación de energía eléctrica se calcula con la suma de los meses correspondientes
SENI: Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
gwh : Gigawatts hora
mw: Megawatts
Fuente: Registros administrativos, Sector Energía, Informe mensual de operaciones, Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado

## 2024
REPÚBLICA DOMINICANA: Capacidad instalada, disponibilidad real promedio y generación del SENI por tecnologia, según región, 2024*
Región | Total | Ciclo Combinado | Eólica | Hidráulica | Motores Diesel | Fotovoltaica | Turbinas a Gas | Turbinas a Vapor
Capacidad instalada (MW) | 5795.8563 | 1128.5 | 432.7 | 623.24 | 1404.883 | 756.0333 | 325.5 | 1125
Disponibilidad real promedio (MW) | 4507.1911 | 969.8 | 407.4 | 175.1 | 1176.8 | 699.3911 | 179.2 | 899.5
Generación (GWH) | 25397.0713 | 7047 | 1054.5216 | 1445.0252 | 6286.3 | 1484.9245 | 334.2 | 7745.1
Cibao Nordeste
Capacidad instalada (MW) | 181.6 | 0 | 0 | 0.9 | 134.7 | 46 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 157.6 | 0 | 0 | 0.1 | 113.6 | 43.9 | 0 | 0
Generación (GWH) | 725.2 | 0 | 0 | 0.5 | 643.1 | 81.6 | 0 | 0
Cibao Noroeste
Capacidad instalada (MW) | 289.7 | 0 | 105 | 58.1 | 0 | 126.6 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 236 | 0 | 104.7 | 17.8 | 0 | 113.5 | 0 | 0
Generación (GWH) | 697.3 | 0 | 276.8 | 141.8 | 0 | 278.7 | 0 | 0
Cibao Norte
Capacidad instalada (MW) | 142.5 | 0 | 94.8 | 19.2 | 0 | 28.5 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 125.6911 | 0 | 93.9 | 7.8 | 0 | 23.9911 | 0 | 0
Generación (GWH) | 386.5 | 0 | 275.8 | 64.8 | 0 | 45.9 | 0 | 0
Cibao Sur
Capacidad instalada (MW) | 301.86 | 0 | 0 | 209.72 | 92.14 | 0 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 148.5 | 0 | 0 | 64.9 | 83.6 | 0 | 0 | 0
Generación (GWH) | 959.5 | 0 | 0 | 540.3 | 419.2 | 0 | 0 | 0
El Valle
Capacidad instalada (MW) | 430.4963 | 0 | 0 | 117.52 | 290.143 | 22.8333 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 298.4 | 0 | 0 | 33.4 | 248.5 | 16.5 | 0 | 0
Generación (GWH) | 1004.2 | 0 | 0 | 273 | 690.2 | 41 | 0 | 0
Enriquillo
Capacidad instalada (MW) | 268.8 | 0 | 183.3 | 7.5 | 0 | 25 | 0 | 53
Disponibilidad real promedio (MW) | 241.9 | 0 | 174.2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 41.7
Generación (GWH) | 810.9 | 0 | 412.3 | 9.3 | 0 | 60.4 | 0 | 328.9
Higuamo
Capacidad instalada (MW) | 1027.4 | 300 | 0 | 0 | 587.4 | 110 | 0 | 30
Disponibilidad real promedio (MW) | 865.1 | 247.9 | 0 | 0 | 502.1 | 87.5 | 0 | 27.6
Generación (GWH) | 5906.8 | 1987.9 | 0 | 0 | 3504.5 | 178.2 | 0 | 236.2
Ozama o Metropolitana
Capacidad instalada (MW) | 1361.4 | 828.5 | 0 | 0 | 274.9 | 66.5 | 191.5 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 1166.6 | 721.9 | 0 | 0 | 219.9 | 62 | 162.8 | 0
Generación (GWH) | 6484.1 | 5059.1 | 0 | 0 | 990.8 | 110.9 | 323.3 | 0
Valdesia
Capacidad instalada (MW) | 1712.1 | 0 | 49.6 | 210.3 | 25.6 | 250.6 | 134 | 1042
Disponibilidad real promedio (MW) | 1187.5 | 0 | 34.6 | 50.1 | 9.1 | 247.1 | 16.4 | 830.2
Generación (GWH) | 8238.2713 | 0 | 89.6216 | 415.3252 | 38.5 | 503.9245 | 10.9 | 7180
Yuma
Capacidad instalada (MW) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Disponibilidad real promedio (MW) | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0
Generación (GWH) | 184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3 | 0 | 0
*Cifras sujetas a rectificación
Nota: Para la capacidad y la disponibilidad se saca un promedio de los meses.
El total de capacidad, disponibilidad y generación de energía eléctrica se calcula con la suma de los meses correspondientes
SENI: Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
gwh : Gigawatts hora
mw: Megawatts
Fuente: Registros administrativos, Sector Energía, Informe mensual de operaciones, Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado